Техническое состояние сетей за 2013г.

Аварийные отключения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключения  ТП/ВЛ/Ф/яч. | Отключенные потребители/ шт. | Отключенная мощность |
| ***январь*** | | | | |
| 10.01.2013 | С 15:20 по 15:45**25 мин.** | КТП-51;КТП-44 | **234** | **0.125 мВт** |
| 16.01.2013 | С 15:50 по 16:10**20 мин.** | КТП-51;КТП-44 | **234** | **0.1 мВт** |
| ***февраль*** | | | | |
| 07.02.2013 | С 20:50 по 23:30**2 ч.40 мин.** | От ТП «Стэнд» до ТП-32 | **43** | **6.6 мВт** |
| 19.02.2013 | С 09:10 по 10:50**1 ч.40 мин.** | ТП-3 ТР-№2 | **2** | **0.03 мВт** |
| 26.02.2013 | С 08:55 по 09:35**40 мин.** | КТП-51;КТП-44 | **234** | **0.2 мВт** |
| ***март*** | | | | |
| 15.03.2013 | С 10:25 по 10:40**15 мин.** | КТП-51;КТП-44 | **234** | **0.075 мВт** |
| ***апрель*** | | | | |
| 07.04.2013 | С 16:00 по 20:10**4 ч**.**15 мин.** | От ЦРП (ф. ТП-14) до КТП-37 | **174** | **2.8 мВт** |
| 26.04.2013 | С 12:35 по 15:35**3 ч**.**00 мин.** | От ЦРП (ф. ТП-14) до КТП-17 | **182** | **2.1 мВт** |
| 30.04.2013 | С 08:30 по 13:30**5 ч**.**00 мин.** | П/С «КАФ» ф.35  до КТП-5(з-д Кирова) | **21** | **2.5 мВт** |
| ***июнь*** | | | | |
| 21.06.2013 | С 08:50 по 10:00**1 ч**.**10 мин.** | От РП-31 до ТП-29;30. | **1** | **0.2 мВт** |
| ***июль*** | | | | |
| 05.07.2013 | С 20:25 по 22:35**2ч**. | ОтЦРП(179)Ф.23 до РП -21(39;48;3) | **188** | **1.4 мВт** |
| 06.07.2013 | С 05:15 по 07:45**2 ч.30 мин.** | От ТП-58 до КТП-17 | **68** | **1.25 мВт** |
| 13.07.2013 | С 11:50 по 12:50**2 ч**. | От ТП-14 до ТП-16 | **172** | **1 мВт** |
| 17.07.2013 | С 00:20 по 02:15 **2 ч**.**05 мин.** | От ЦРП(179) Ф.26 до КТП-37 | **111** | **2.6 мВт** |
| 27.07.2013 | С 11:00 по 15:30**4 ч**.**30 мин.** | от ТП-16 до КТП-17(без 37) | **10** | **1.3 мВт** |
| ***октябрь*** | | | | |
| 30.10.2013 | С 11:10 по 15:45**4 ч**.**35 мин.** | От ЦРП(179)Ф.23 до РП -21(39;48;3) | **188** | **3 мВт** |
| ***ноябрь*** | | | | |
| 09.11.2013 | С 15:00 по 16:50**1 ч**.**50 мин.** | От ЦРП(179) Ф.26 до КТП-37 | **111** | **2.5 мВт** |

Техническое состояние сетей за 2014г.

Аварийные отключения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключения  ТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители  /шт. | Отключенная мощность |
| ***январь*** | | | | | | |
| 05.01.2014 | С 23:10  по 02:55  **3 ч.50мин** | От ЦРП (ф.ТП-4) до КТП 44 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **271** | **5.2 мВт** |
| 24.01.2014 | С 11:00  по 12:10  **1 ч.10мин** | От ЦРП (ф.ТП-20) до ТП-11 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **34** | **0.3 мВт** |
| ***март*** | | | | | | |
| 01.03.2014 | С 11:45  по 13:20  **1 ч.45мин** | П/С «КАФ» ф.35  З-д «Кирова» | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **21** | **0.875 мВт** |
| 23.03.2014 | С 10:10  по 11:15  **4 ч**.**15мин** | От Р-80 до ТП-16 (без ТП-58) | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **14** | **2.8 мВт** |
| ***апрель*** | | | | | | |
| 27.04.2014 | С 05:30  по 14:20  **7 ч**.**50мин** | От ЦРП(179) Ф.26 до КТП-37 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **111** | **2.6 мВт** |
| ***май*** | | | | | | |
| 03.05.2014 | С 07:10  по 11:10  **4 ч**. | От ЦРП(179) Ф.26 до КТП-37 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **111** | **1.2 мВт** |
| 28.05.2014 | С 19:15  по 21:15  **2 ч**. | От Р-80 до КТП-37 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **9** | **0.8 мВт** |
| 31.05.2014 | С 10:20  по 10:20  **30 мин.** | От Р-80 до КТП-37 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **9** | **0.2 мВт** |
| ***июнь*** | | | | | | |
| 03.06.2014 | С 14:00 по 15:35  **1 ч**.**35 мин.** | От ЦРП (ф. ТП-20) до ТП-8 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **42** | **0.45 мВт** |
| 20.06.2014 | С 09:35 по 11:55  **2 ч**.**20 мин.** | От ЦРП(179) Ф.26 до КТП-37 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **111** | **1 мВт** |
| 26.06.2014 | С 21:00 по 03:30  **6 ч**.**30 мин.** | От Р-80 до ТП-58,ТП-14 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **61** | **1.7 мВт** |
| 29.06.2014 | С 17:10 по 19:30  **2 ч**.**20 мин.** | От ЦРП (ф. ТП-14) до КТП-17 (без 37) | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **182** | **1.54 мВт** |
| ***июль*** | | | | | | |
| 07.07.2014 | С 08:30  по 10:50  **2 ч**.**20мин** | От ЦРП(179) Ф.26 до КТП-37 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **111** | **1 мВт** |
| 09.07.2014 | С 15:25  по 17:05  **1 ч**.**40мин** | П/С «КАФ» ф.35  до КТП-5(з-д Кирова) | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **21** | **0.9 мВт** |
| 15.07.2014 | С 08:30  по 08:50  **20 мин.** | От ЦРП (ф. ТП-8) до ТП-8 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **54** | **0.03 мВт** |
| 15.07.2014 | С 17:15  по 17:55  **40 мин.** | От ЦРП(179) Ф.26 до КТП-37 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **111** | **0.6 мВт** |
| 21.07.2014 | С 04:30  по 06:10  **1 ч.40мин** | От ЦРП(179) Ф.26 до ТП-58 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **49** | **0.9 мВт** |
| ***август*** | | | | | | |
| 12.08.2014 | С 03:15  по 05:50  **2ч.35мин** | От ЦРП(179) Ф.26 до ТП-58 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **49** | **1.7 мВт** |
| 16.08.2014 | С 09:00  по 12:00  **3ч.** | От Р-80 до КТП-37 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **9** | **1.2 мВт** |
| ***сентябрь*** | | | | | | |
| 06.09.2014 | С 22:30 по 23:45  **1 ч.15мин** | От Р-80 до КТП-37 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **9** | **0.5 мВт** |
| 23.09.2014 | С 09:25  по 10:10  **45 мин.** | От ЦРП(179) Ф.26 до ТП-33 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **41** | **0.25 мВт** |
| ***октябрь*** | | | | | | |
| 30.10.2014 | С 18:20  по 18:35  **15 мин.** | П/С «КАФ» ф.26.ф.42.ф.44 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **115** | **0.7 мВт** |
| ***ноябрь*** | | | | | | |
| 13.11.2014 | С 01:25 по 09:10  **7 ч.45мин** | От ЦРП (ф.ТП-20) до ЦРП | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **42** | **4.2 мВт** |
| ***декабрь*** | | | | | | |
| 02.12.2014 | С 02:25  по 04:30  **02ч.05мин** | П/С «КАФ» ф.26.ф.42. ф.33.ф.17.ф.23ф.37. | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **1350** | **18.5 мВт** |
| 09.12.2014 | С 02:50  по 03:50  **1ч.** | П/С «КАФ» ф.26 до ТП-23 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **250** | **2 мВт** |
| 15.12.2014 | С 02:25  по 04:30  **02ч.05мин** | П/С «КАФ» ф.26 до ТП-23 | П/С «КАФ» ф.26 до ТП-23 | Оперативные переключения | **250** | **18.5 мВт** |
| 09.12.2014 | С 02:25  по 04:30  **02ч.05мин** | П/С «КАФ» ф.26 до ТП-23 | П/С «КАФ» ф.26 до ТП-23 | Оперативные переключения | **250** | **18.5 мВт** |
| 09.12.2014 | С 02:25  по 04:30  **02ч.05мин** | П/С «КАФ» ф.26 до ТП-23 | П/С «КАФ» ф.26 до ТП-23 | Оперативные переключения | **250** | **18.5 мВт** |
| 09.12.2014 | С 02:25  по 04:30  **02ч.05мин** | П/С «КАФ» ф.26 до ТП-23 | П/С «КАФ» ф.26 до ТП-23 | Оперативные переключения | **250** | **18.5 мВт** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Техническое состояние сетей за 2015г.**

Аварийные отключения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | | время | Место отключения  ТП/ВЛ/Ф/яч. | | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители  /шт. | Отключенная мощность |
| ***январь*** | | | | | | | | |
| 01.01.2015 | | С 11:50  по 12:10  **0ч.20мин** | От ЦРП(179) Ф.26 до ТП-33 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **235** | **0.2 мВт** |
| 03.01.2015 | | С 06:10  по 06:50  **0ч.40мин** | От ЦРП(179) Ф.26 до ТП-33 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **235** | **0.8 мВт** |
| 18.01.2015 | | С 02:45  по 03:55  **1ч.10мин** | От ЦРП(179) Ф.26 до ТП-33 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **235** | **1.4 мВт** |
| ***февраль*** | | | | | | | | |
| 08.02. 2015 | | С 18:10  по 20:50  **2ч.40мин** | Ф.-17 От ТП-18 до КТП-193 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **110** | **0.8 мВт** |
| 08.02. 2015 | | С 19:30  по 20:50  **1ч.20мин** | Ф.-5 ДРСК От КТП-1441 Р-80 до ТП-24 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **14** | **0.6 мВт** |
| ***март*** | | | | | | | | |
| 02.03.2015 | | С 09:40  по 10:20  **0ч.40мин** | От КТП-100 до КТП-35 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **7** | **0.1 мВт** |
| 02.03.2015 | | С 13:40  по 14:10  **0ч.30мин** | От КТП-45 до ТП-33 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **4** | **0.15 мВт** |
| 11.03.2015 | | С 13.20  по 14:40  **1ч.20мин** | От ТП-1441 до КТП-37 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **9** | **0.2 мВт** |
| 18.03.2015 | | С 14:30  по 15:50  **1ч.20мин** | От ТП-20 до КТП-19 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **184** | **1 мВт** |
| ***апрель*** | | | | | | | | |
| 02.04.2015 | | С 14:00  по 14:35  **35 м.** | От ЦРП до ТП-16 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **151** | **0.4 мВт** |
| 23.04.2015 | | С 12:20  по 12:42  **0 ч.22 м.** | От ЦРП до ТП-16 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **151** | **1.5 мВт** |
| 28.04.2015 | | С 05:05  по 05:15  **0ч.10мин** | От ЦРП до ТП-16 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **151** | **1.5 мВт** |
| 30.04.2015 | | С 14:40  по 15:25  **45 м.** | От ЦРП до ТП-16 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **151** | **0.5 мВт** |
| 30.04.2015 | | С 16:40  по 19:05  **2 ч.02 м.** | От ЦРП(179) Ф.26 до КТП-35 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **195** | **1.9 мВт** |
| ***май*** | | | | | | | | |
| 04.05.2015 | | С 15:10  по 16:01  **0ч.51 м.** | От ЦРП(179) Ф.26 до КТП-35 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **195** | **1.1 мВт** |
| 10.05.2015 | | С 14:40  по 15:40  **1 ч.00 м.** | П/С «КАФ» ф.35  до КТП-5(з-д Кирова) | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **21** | **0.9 мВт** |
| 27.05.2015 | | С 17:40  по 19:00  **1 ч.20 м.** | От ТП-11 до ТП-8 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **62** | **0.2 мВт** |
| ***июнь*** | | | | | | | | |
| 01.06.2015 | | С 16:35  по 16:50  **0ч. 15 м.** | П/С «КАФ» ф.26 до ТП-23 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **98** | **0,1 мВт** |
| 06.06.2015 | | С 14:04  по 14:23  **0 ч.19 м.** | От ЦРП (ф.42)до ТП-28 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **129** | **0,2 мВт** |
| 06.06.2015 | | С 17:25  по 17:45  **0 ч.20 м.** | От ЦРП(179) Ф.23 до РП-21 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **23** | **0,15 мВт** |
| 19.06.2015 | | С 09:01  по 09:45  **0 ч.44 м.** | От ЦРП(179) Ф.23 до РП-21 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **23** | **0,3 мВт** |
| 19.06.2015 | | С 12:15  по 13:30  **1 ч.15 м.** | От ЦРП (ф.17)  до ТП-16 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **218** | **0,85 мВт** |
| ***июль*** | | | | | | | | |
| 13.07.2015 | С 19:45  по 21:10  **1 ч.25 м.** | | | От КТП-100  до КТП-34 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **5** | **0,6 мВт** |
| 24.07.2015 | С 19:45  по 21:20  **1 ч.35 м.** | | | От ТП-14 до КТП-45 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **182** | **1,1 мВт** |
| ***август*** | | | | | | | | |
| 07.08.2015 | | С 13:10  по 14:20  **1 ч.10 м.** | От ТП-14 до КТП-17 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **162** | **0,45 мВт** |
| 11.08.2015 | | С 10:10  по 11:10  **1 ч.00 м.** | От ТП-39 до ТП-24 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **99** | **1 мВт** |
| 13.08.2015 | | С 10:10  по 11:15  **1 ч.05 м.** | От КТП-19 до ТП-20 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **82** | **0,75 мВт** |
| 13.08.2015 | | С 15:00  по 15:10  **0 ч.10 м.** | От ТП-39 до ТП-23 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **91** | **0,16 мВт** |
| 20.08.2015 | | С 11:15  по 11:40  **0 ч.25 м.** | От ТП-14 до КТП-17 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **162** | **0,2 мВт** |
| 31.08.2015 | | С 11:25  по 11:55  **0 ч.30 м.** | От ТП-39 до ТП-23 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **91** | **0,9 мВт** |
| ***сентябрь*** | | | | | | | | |
| 11.09.2015 | | С 12:50  по 15:55  **3 ч.05 м.** | От ТП-Стенд до КТП-43 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **78** | **0,9 мВт** |
| ***октябрь*** | | | | | | | | |
| 01.10.2015 | | С 08:55  по 9:35  **0 ч.40 м.** | От ТП-Стенд до КТП-43 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **78** | **0,15 мВт** |
| 02.10.2015 | | С 10:20  по 11:30  **1 ч.10 м.** | От ТП-39 до ТП-23 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **91** | **1 мВт** |
| 02.10.2015 | | С 11:55  по 14:20  **2 ч.25 м** | От п/ст.«КАФ»  до РП-31 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **4** | **0,4 мВт** |
| 18.10.2015 | | С 15:10  по 15:30  **0 ч.20 м** | От ТП-39 до ТП-23 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **91** | **0,35 мВт** |
| ***ноябрь*** | | | | | | | | |
| 03.11.2015 | | С 07:20  по 09:20  **2 ч.00 м** | От п/ст.«КАФ»  до РП-31 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **4** | **0,5 мВт** |
| 05.11.2015 | | С 22:05  по 23:35  **1 ч.30 м** | От РП-6 до  РП-31 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **4** | **0,3 мВт** |
| 20.11.2015 | | С 15:00  по 15:30  **0 ч.30 м** | От п/ст.«КАФ»  до ТП-30 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **5** | **0,1 мВт** |
| ***декабрь*** | | | | | | | | |
| 15.12.2015 | | С 08:55  по 09:45  **0 ч.50 м** | От ТП-Стенд до  ТП-58 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **249** | **1,3 мВт** |
| 18.12.2015 | | С 10:45  по 12:10  **1 ч.25 м** | От ТП-Стенд до  КТП-45 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **221** | **1,9 мВт** |
| 26.12.2015 | | С 18:45  по 19:30  **0 ч.45 м** | От ЦРП СРЗ  до ТП-3 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **121** | **0,4 мВт** |

**Техническое состояние сетей за 2016г.**

**Аварийные отключения:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | | время | Место отключения  ТП/ВЛ/Ф/яч. | | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители  /шт. | Отключенная мощность |
| ***январь*** | | | | | | | | |
| 02.01.2016 | | С 03:00  по 05:00  **2ч.00мин** | От ТП-4  до КТП-44 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **214** | **2.2 мВт** |
| 12.01.2016 | | С 04:35  по 05:15  **0ч.40мин** | От ТП-4  до КТП-44 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **214** | **0.75 мВт** |
| 25.01.2016 | | С 01:50  по 04:20  **2ч.30мин** | От ТП-Стенд до  КТП-43 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **112** | **3.1 мВт** |
| ***февраль*** | | | | | | | | |
| 17.02.2016 | | С 12:00  по 13:50  **1ч.50мин** | От ТП-39 до ТП-32 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **72** | **1.75 мВт** |
| 19.02.2016 | | С 11:40  по 12:30  **0ч.50мин** | От ТП-39 до ТП-32 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **72** | **0.7 мВт** |
| ***март*** | | | | | | | | |
| **-** | |  |  | |  |  |  |  |
| ***апрель*** | | | | | | | | |
| 02.04.2016 | | С 05:15  по 06:20  **1ч.5мин** | От ТП-20 до ТП-8 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **46** | **0.25 мВт** |
| 21.04.2016 | | С 16:00  по 16:20  **0ч.20мин** | От ТП-11 до ТП-8 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **36** | **0.1 мВт** |
| 28.04.2016 | | С 10:13  по 11:50  **1ч.37мин** | От ТП-9  до ТП-4 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **172** | **1.05 мВт** |
| ***май*** | | | | | | | | |
| 31.05.2016 | | С 14:07  по 16:28  **2ч.21мин** | От КТП-5 до КТП-118 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **22** | **0.1 мВт** |
| ***июнь*** | | | | | | | | |
| 02.06.2016 | | С 09:55  по 11:00  **1ч.05мин** | От ТП-3  до ТП-32 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **71** | **0.7 мВт** |
| 07.06.2016 | | С 10:05  по 10:25  **0ч.20мин** | От ТП-20 до ТП-11 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **39** | **0.2 мВт** |
| 18.06.2016 | | С 08:15  по 10:28  **2ч.13мин** | От ТП-16 до ТП-18 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **2** | **0.3 мВт** |
| ***июль*** | | | | | | | | |
| 06.07.2016 | С 18:30  по 20:00  **1ч.30мин** | | | От ТП-14 до КТП-37 | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **115** | **0.45 мВт** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |
| ***август*** | | | | | | | | |
| 31.08.2016 | | С 23:20  по 00:00  **0ч.40мин** | От ТП-39 до ТП-23 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **105** | **0.75 мВт** |
| ***сентябрь*** | | | | | | | | |
| 01.09.2016 | | С 00:00  по 01:16  **1ч.16мин** | От ТП-39 до ТП-23 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **105** | **0.55 мВт** |
| 13.09.2016 | | С 10:20  по 11:10  **0ч.50мин** | От ТП-14 до ТП-18 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **48** | **0.25 мВт** |
| ***октябрь*** | | | | | | | | |
| - | | - | - | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***ноябрь*** | | | | | | | | |
| 04.11.2016 | | С 05:00  по 05:40  **0ч.40мин** | От ТП-14 до ТП-18 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **105** | **0.4 мВт** |
| 20.11.2016 | | С 09:50  по 10:55  **1ч.05мин** | От ТП-31 до ТП-30 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **12** | **0.2 мВт** |
| ***декабрь*** | | | | | | | | |
| 04.12.2016 | | С 22:00  по 23:35  **1ч.35мин** | От ТП-20 до ТП-11 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **39** | **0.9 мВт** |
| 30.12.2016 | | С 08:10  по 09:30  **1ч.20мин** | От ТП-8 до ТП-11 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **175** | **0.3 мВт** |
| 30.12.2016 | | С 10:00  по 14:45  **4ч.45мин** | От ТП-20 до ТП-11 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **39** | **3.4 мВт** |

**Техническое состояние сетей за 2017г.**

**Аварийные отключения:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключения  ТП/ВЛ/Ф/яч. | | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители  /шт. | Отключенная мощность |
| ***январь*** | | | | | | | |
| 02.01.2017 | С 10:40  по 11:40  **1ч.00мин.** | От ТП-33  до ТП-32 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **12** | **0.3 мВт** |
| 26.01.2017 | С 09:42  по 10:02  **0ч.20мин.** | От ТП-21  до ТП-16 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **129** | **0.75 мВт** |
| 26.01.2017 | С 16:55  по 17:20  **0ч.25мин.** | От ТП-14  до ТП-16 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **112** | **0.27 мВт** |
| ***февраль*** | | | | | | | |
| - | **-** | - | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***март*** | | | | | | | |
| 27.03.2017 | С 16:30  по 17:25  **0ч.55мин.** | От ТП-39  до ТП-48 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **57** | **0.35 мВт** |
| ***апрель*** | | | | | | | |
| - | - | - | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***май*** | | | | | | | |
| 27.05.2017 | С 11:10  по 13:00  **1ч.50мин.** | От КТП-52  до ТП-33 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **221** | **0.95 мВт** |
| ***июнь*** | | | | | | | |
| - | - | - | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***июль*** | | | | | | | |
| - | - | | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***август*** | | | | | | | |
| 14.08.2017 | С 18:10  по 19:00  **1ч.00мин.** | От ТП-21  до ТП-18 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **107** | **0.5 мВт** |
| 31.08.2017 | С 15:15  по 15:45  **0ч.30мин.** | От ТП-39  до ТП-48 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **57** | **0.2 мВт** |
| ***сентябрь*** | | | | | | | |
| 07.09.2017 | С 17:50  по 18:20  **0ч.30мин.** | От КТП-52  до ТП-33 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **221** | **0.23 мВт** |
| 20.09.2017 | С 10:35  по 11:30  **0ч.55мин.** | От ТП-14  до ТП-18 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **84** | **0.4 мВт** |
| ***октябрь*** | | | | | | | |
| 05.10.2017 | С 14:00  до14:30  **0ч.30мин.** | От ТП-4  до ТП-9 | | Плановое отключение | Оперативные переключения | **39** | **0.1 мВт** |
| 21.10. 2017 | С 2:00  до3:40  **1ч.40мин.** | От КТП-43  до ТП-32 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **142** | **0.85 мВт** |
| 21.10. 2017 | С 08:55  до09:55  **1ч.00мин.** | КТП-10 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **110** | **0,15 мВт** |
| ***ноябрь*** | | | | | | | |
| 29.11. 2017 | С 22:50  до23:45  **0ч.55мин.** | От ТП-39 до ТП-32 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **97** | **2,1 мВт** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| ***декабрь*** | | | | | | | |
| 07.12. 2017 | С 00:45  до14:05  **13ч.05мин** | От ТП-39 до ТП-32 | | Аварийное отключение | Оперативные переключения | **75** | **26 мВт** |