**Ведомость замеров нагрузок ООО «Трансэнерго» январь 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата замеров нагрузок | Время замеров нагрузок | **№ ТП;КТП** | **№**  фидера | Адрес | Напряжение, **кВ** | Ток, **А** |
| **U** | **I** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01-31.01.18 | 20-22 | **Р-80**  **КТП-1441** | **Ф.5** | с. Мичуринское | **6 кВ** | **71** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.-42**  **П/С «КАФ»** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **132** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-28** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **73** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф. ТП-20** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **125** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.-33**  **П/С «КАФ»** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **240** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-15** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **57** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф. ТП-4** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **120** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф. ТП-2** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **27** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.-17**  **П/С «КАФ»** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **165** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-14** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **111** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-8** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **39** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.РП-21** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **60** |
|  | 20-22 | **ЦРП СРЗ** | **Ф.-23**  **П/С «КАФ»** | Тер-рия 179 СРЗ | **6 кВ** | **223** |
|  | 20-22 | **ЦРП СРЗ** | **Ф.-26**  **П/С «КАФ»** | Тер-рия 179 СРЗ | **6 кВ** | **125** |
|  | 20-22 | **ПС «Р»** | **Ф.-16** |  | **10 кВ** | **160** |