**Ведомость замеров нагрузок ООО «Трансэнерго» февраль 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата замеров нагрузок** | **Время замеров нагрузок** | **№ ТП;КТП** | **№** **фидера** | **Адрес**  | **Напряжение, кВ** | **Ток, А** |
| **U** | **I** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **01-28.01.19** | **20-22** | **Р-80****КТП-1441** | **Ф.5** | **с. Мичуринское** | **6 кВ** | **102** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф.-42****П/С «КАФ»** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **98** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф.ТП-28** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **82** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф. ТП-20** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **0** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф.-33****П/С «КАФ»** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **257** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф.ТП-15** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **65** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф. ТП-4** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **16** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф. ТП-2** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **27** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф.-17****П/С «КАФ»** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **159** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф.ТП-14** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **85** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф.ТП-8** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **0** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф.РП-21** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **57** |
|  | **20-22** | **ЦРП** | **Ф.ТП-53** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **0** |
|  | **20-22** | **ЦРП СРЗ** | **Ф.-23****П/С «КАФ»** | **Территория 179 СРЗ** | **6 кВ** | **245** |
|  | **20-22** | **ЦРП СРЗ** | **Ф.-26****П/С «КАФ»** | **Территория 179 СРЗ** | **6 кВ** | **19** |
|  | **20-22** | **ПС «Р»** | **Ф.-16** | **ул. Связная** | **10 кВ** | **205** |