**Ведомость замеров нагрузок ООО «Трансэнерго» июнь 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата замеров нагрузок | Время замеров нагрузок | **№ ТП;КТП** | **№**  фидера | Адрес | Напряжение, **кВ** | Ток, **А** |
| **U** | **I** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01-30.06.17 | 20-22 | **Р-80**  **КТП-1441** | **Ф.5** | с. Мичуринское | **6 кВ** | **76** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.-42**  **П/С «КАФ»** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **70** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-28** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **21** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф. ТП-20** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **49** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.-33**  **П/С «КАФ»** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **138** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-15** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **35** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф. ТП-4** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **32** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф. ТП-2** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **9** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.-17**  **П/С «КАФ»** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **66** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-14** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **25** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-8** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **17** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.РП-21** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **14** |
|  | 20-22 | **ЦРП СРЗ** | **Ф.-23**  **П/С «КАФ»** | Тер-рия 179 СРЗ | **6 кВ** | **15** |
|  | 20-22 | **ЦРП СРЗ** | **Ф.-26**  **П/С «КАФ»** | Тер-рия 179 СРЗ | **6 кВ** | **72** |