**Ведомость замеров нагрузок ООО «Трансэнерго» ноябрь 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата замеров нагрузок | Время замеров нагрузок | **№ ТП;КТП** | **№**  фидера | Адрес | Напряжение, **кВ** | Ток, **А** |
| **U** | **I** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01-30.11.17 | 20-22 | **Р-80**  **КТП-1441** | **Ф.5** | с. Мичуринское | **6 кВ** | **76** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.-42**  **П/С «КАФ»** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **212** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-28** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **71** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф. ТП-20** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **141** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.-33**  **П/С «КАФ»** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **226** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-15** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **58** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф. ТП-4** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **120** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф. ТП-2** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **40** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.-17**  **П/С «КАФ»** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **235** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-14** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **105** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.ТП-8** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **74** |
|  | 20-22 | **ЦРП** | **Ф.РП-21** | ул. Руднева 80 | **6 кВ** | **35** |
|  | 20-22 | **ЦРП СРЗ** | **Ф.-23**  **П/С «КАФ»** | Тер-рия 179 СРЗ | **6 кВ** | **235** |
|  | 20-22 | **ЦРП СРЗ** | **Ф.-26**  **П/С «КАФ»** | Тер-рия 179 СРЗ | **6 кВ** | **113** |