##### Сведения о балансе электрической энергии, мощности, отпуска потребителям, потерям

##### ООО «Трансэнерго» за 2016 год

| № п/п | Наменование показателей | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО: | МВт*ч | 77492,389 |
| 2 | в т.ч.: | МВт*ч |  |
|  | ВН | МВт*ч | 69809,904 |
|  | СНI | МВт*ч | 846,480 |
|  | СНII | МВт*ч | 6836,005 |
|  | НН | МВт*ч |  |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | от АО "ДРСК" «ХЭС» | МВт*ч | 75858,925 |
|  | от ОАО «Горэлектросеть» | МВт*ч | 1683,464 |
| 3 | Объем услуг, ВСЕГО: | МВт*ч | 57114,160 |
| 4 | Количество электроэнергии, переданной потребителям (полезный отпуск) ВСЕГО: | МВт*ч | 63839,038 |
|  | в т.ч. | МВт*ч |  |
|  | ВН | МВт*ч |  |
|  | СНII | МВт*ч |  |
|  | НН | МВт*ч | 63839,038 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | Юридическим лицам: | МВт*ч | 34917,992 |
|  | Населению: | МВт*ч | 24036,784 |
|  | Количество электроэнергии отпущенной в сети смежных сетевых организаций всего, ВСЕГО: | МВт*ч | 4884,262 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | ОАО "РЖД" | МВт*ч | 217,863 |
|  | ОАО "Оборонэнерго"" | МВт*ч | 163,335 |
|  | МУП РЭС «Хабаровского муниципального района» | МВт*ч | 3094,191 |
|  | ОАО «Хабаровская горэлектросеть» | МВт*ч | 1408,873 |
|  | АО "ДРСК" «ХЭС» | МВт*ч | 0 |
| 5 | Стоимость услуг по передаче электроэнергии с НДС всего | тыс. руб. | 81742,927 |
|  | Заявленная мощность | МВт | 8,03 |
| 6 | Количество фактических потерь всего: | МВт*ч | 13653,351 |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | СНII | МВт*ч | 6062,088 |
|  | НН | МВт*ч | 7591,263 |
|  | Количество фактических потерь электроэнергии от отпуска в сеть | % | 17,6 |
|  | Стоимость фактических потерь электроэнергии с НДС | тыс. руб | 31377,819 |