##### Сведения о балансе электрической энергии, мощности, отпуска потребителям, потерям

##### ООО «Трансэнерго» за 2017 год

| № п/п | Наменование показателей | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО: | МВт*ч | 79119,348 |
| 2 | в т.ч.: | МВт*ч |  |
|  | ВН | МВт*ч | 72823,548 |
|  | СНI | МВт*ч | 949,200 |
|  | СНII | МВт*ч | 5346,600 |
|  | НН | МВт*ч |  |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | от АО "ДРСК" «ХЭС» | МВт*ч | 79119,348 |
|  | от ОАО «Горэлектросеть» | МВт*ч | 0 |
| 3 | Объем услуг, ВСЕГО: | МВт*ч | 65312,788 |
| 4 | Количество электроэнергии, переданной потребителям (полезный отпуск) ВСЕГО: | МВт*ч | 65312,788 |
|  | в т.ч. | МВт*ч |  |
|  | ВН | МВт*ч |  |
|  | СНII | МВт*ч |  |
|  | НН | МВт*ч | 65312,788 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | Юридическим лицам: | МВт*ч | 33542,742 |
|  | Населению: | МВт*ч | 26430,566 |
|  | Количество электроэнергии отпущенной в сети смежных сетевых организаций всего, ВСЕГО: | МВт*ч | 5339,480 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | ОАО "РЖД" | МВт*ч | 490,362 |
|  | ОАО "Оборонэнерго"" | МВт*ч | 153,480 |
|  | МУП РЭС «Хабаровского муниципального района» | МВт*ч | 3306,419 |
|  | ОАО «Хабаровская горэлектросеть» | МВт*ч | 1389,219 |
|  | АО "ДРСК" «ХЭС» | МВт*ч | 0 |
| 5 | Стоимость услуг по передаче электроэнергии с НДС всего | тыс. руб. | 82299,357 |
|  | Заявленная мощность | МВт | 12,988 |
| 6 | Количество фактических потерь всего: | МВт*ч | 13806,560 |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | СНII | МВт*ч | 4232,885 |
|  | НН | МВт*ч | 9573,675 |
|  | Количество фактических потерь электроэнергии от отпуска в сеть | % | 17,5 |
|  | Стоимость фактических потерь электроэнергии с НДС | тыс. руб | 36429,017 |