Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ. за 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование центра питания. | Объём свободной мощности для технологического присоединения потребителей. (кВт) |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Ф-17 ПС «КАФ» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ф-23 ПС «КАФ» | 265 | 225 | 185 | 155 |
| Ф-26 ПС «КАФ» | 195 | 150 | 125 | 100 |
| Ф-33 ПС «КАФ» | 1390 | 1274 | 1210 | 1195 |
| Ф-42 ПС КАФ» | 880 | 850 | 795 | 780 |
| Ф-16 ПС «Р» | 350 | 305 | 275 | 245 |