**Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях ООО «Трансэнерго»**

1. Установка автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ) и перевод установленных контрольных приборов учета в расчеты с абонентами.

2. До момента 100 % обвязки АИИСКУЭ абонентов, организация 100% съема показаний приборов учета электрической энергии, не “обвязанных” системой АСКУЭ, как абонентов частного сектора, так и юридических лиц силами энергоинспекции ООО «Трансэнерго».

3. Установка приборов технического учета электроэнергии на трансформаторах и фидерах, отходящих от подстанций (головной учет), для выявления “очагов” потерь.

4. Модернизация трансформаторных подстанций, распределительных пунктов с целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей, снижения износа оборудования, снятие ограничений по технологическому присоединению новых потребителей.

5. Модернизация воздушных линий с целью снижения удельной повреждаемости, увеличения пропуска электрической энергии, сокращения потерь электроэнергии при ее передаче.

6. Модернизация кабельных линий с целью снижения удельной повреждаемости, увеличения пропуска электрической энергии, сокращения потерь электроэнергии при ее передаче.

Для решения данных задач подготовлен план мероприятий, согласно сведений, представленных в инвестиционной программе ООО «Трансэнерго» на 2015-2019 годы; 2020-2024 гг, согласно мероприятиям реализуемым в ходе исполнения программы по повышению энергоснабжения и энергоэффективности.