**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ТРАНСЭНЕРГО»**

**ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ**

**(Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт с учетом ранее присоединенной мощности)**

**Круг заявителей:**физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**550 рублей при  присоединении  заявителя, владеющего  объектами,  отнесенными  к  третьей  категории  надежности  (по  одному  источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства  на  уровне  напряжения  до  20  кВ  включительно  необходимого  заявителю  класса напряжения сетевой  организации,  в  которую  подана  заявка,  составляет  не  более  300  метров  в  городе  и не более 500 метров в сельской местности;

            размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.

**Условия оказания услуги (процесса):**подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

**Результат оказания услуги (процесса):**осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «Трансэнерго».

**Общий срок оказания услуги (процесса):**общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «Трансэнерго»   составляет от 4 до 12 месяцев.

**Ссылка на нормативный правовой акт:**Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Этап** | **Содержание/условие этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Примечание** |
| **1.** | **Рассмотрение****заявки на****технологическое****присоединение** | **Получение ООО «Трансэнерго» заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов.** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя;****в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте ООО «Трансэнерго»** | **Не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявки** | **При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки (п. 15 Правил).** |
| **2.** | **Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий** | **Отсутствие замечаний к полученной заявке у ООО «Трансэнерго» при предоставлении заявителем недостающих сведений** | **заказным письмом с уведомлением;****нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации.** | **Не более 15 дней с момента получения заявки или не более****30 дней с даты получения недостающих сведений** | **Плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей (п. 17 Правил).****При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе и не более 500 м в сельской местности, плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения (п. 17 Правил).** |
| **3.** | **Выполнение мероприятий,****предусмотренных****договором** | **Наличие заключенного договора технологического присоединения** |  | **Не более 4 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ООО «Трансэнерго») подписанного заявителем экземпляра договора (п.16 Правил)** | **При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе и не более 500 м в сельской местности.****Отсутствие необходимости выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы ООО «Трансэнерго» от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.** |
| **Не более 6 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ООО «Трансэнерго») подписанного заявителем экземпляра договора (п. 1 6 Правил)** | **При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе и не более 500 м в сельской местности.****Необходимость выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ООО «Трансэнерго».** |
| **Не более 1 года с даты поступления в сетевую организацию (ООО «Трансэнерго») подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил).** | **При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе, не более 500 м в сельской местности** |
| **4.** | **Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий** | **Выполнение заявителем технических условий.****Уведомление ООО «Трансэнерго» о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил).** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя** | **В течение 10 рабочих дней со дня****уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий** | **Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению** |
| **5.** | **Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов** | **Оформление необходимых документов:****акта осмотра электроустановок заявителя;****акта о выполнении заявителем  ТУ Приложение 15;****акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии Приложение 16;****акт об осуществлении технологического присоединения Приложение 1(п. 88 Правил).** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя** | **Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств****В течении 5 дней со дня получения подписанного ООО «Трансэнерго» акта о выполнении технических условий Заявитель возвращает один экземпляр в сетевую организацию** | **При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам (п. 89 Правил).** |

**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ТРАНСЭНЕРГО»**

**ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ**

**(Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 15 кВт до 150 кВт с учетом ранее присоединенной мощности)**

**Круг заявителей:**физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Этап** | **Содержание/условие этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Примечание** |
| **1.** | **Рассмотрение****заявки на****технологическое****присоединение** | **Получение ООО «** **Трансэнерго » заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов.** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя;****в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте ООО «Трансэнерго»** | **Не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявки** | **При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки (п. 15 Правил).** |
| **2.** | **Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий** | **Отсутствие замечаний к полученной заявке у ООО «** **Трансэнерго » при предоставлении заявителем недостающих сведений** | **заказным письмом с уведомлением;****нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации.** | **Не более 15 дней с момента получения заявки или не более****30 дней с даты получения недостающих сведений** | **Плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.** |
| **3.** | **Выполнение мероприятий,****предусмотренных****договором** | **Наличие заключенного договора технологического присоединения** |  | **Не более 4 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ООО «** **Трансэнерго ») подписанного заявителем экземпляра договора(п.16 Правил)** | **При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе и  не более 500 м в сельской местности.****Отсутствие необходимости выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы ООО «** **Трансэнерго» от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.** |
| **Не более 6 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ООО «** **Трансэнерго ») подписанного заявителем экземпляра договора (п. 1 6 Правил)** | **При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе и не более 500 м в сельской местности.****Необходимость выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ООО «** **Трансэнерго ».** |
| **Не более 1 года с даты поступления в сетевую организацию (ООО «** **Трансэнерго ») подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил).** | **При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе, не более 500 м в сельской местности** |
| **4.** | **Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий** | **Выполнение заявителем технических условий.****Уведомление ООО «** **Трансэнерго » о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил).** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя** | **В течение 10 рабочих дней со дня****уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий** | **Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению** |
| **5.** | **Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов** | **Оформление необходимых документов:****акта осмотра электроустановок заявителя;****акта о выполнении заявителем  ТУ Приложение 15;****акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии Приложение 16;****акт об осуществлении технологического присоединения Приложение 1(п. 88 Правил).** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя** | **Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств****В течении 5 дней со дня получения подписанного ООО «** **Трансэнерго » акта о выполнении технических условий Заявитель возвращает один экземпляр в сетевую организацию** | **При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам****(п. 89 Правил).** |

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.

**Условия оказания услуги (процесса):**подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

**Результат оказания услуги (процесса):**осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «Трансэнерго».

**Общий срок оказания услуги (процесса):**общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «Трансэнерго»   составляет от 4 до 12 месяцев.

**Ссылка на нормативный правовой акт:**Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ТРАНСЭНЕРГО»**

**ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ**

**(Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 кВт до 670 кВт с учетом ранее присоединенной мощности)**

**Круг заявителей:**юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.

**Условия оказания услуги (процесса):**подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

**Результат оказания услуги (процесса):**осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «Трансэнерго».

**Общий срок оказания услуги (процесса):**общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «Трансэнерго» составляет от 4 до 12 месяцев.

**Ссылка на нормативный правовой акт:**Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Этап** | **Содержание/условие этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Примечание** |
| **1.** | **Рассмотрение****заявки на****технологическое****присоединение** | **Получение ООО « Трансэнерго » заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов.** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя;****в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте ООО « Трансэнерго »** | **Не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявки** | **При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки (п. 15 Правил).** |
| **2.** | **Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий** | **Отсутствие замечаний к полученной заявке у ООО « Трансэнерго » при предоставлении заявителем недостающих сведений** | **заказным письмом с уведомлением;****нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации.** | **Не более 20 дней с момента получения заявки или 30 дней****с даты получения недостающих сведений** | **Плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.(п. 17 Правил).** |
| **3.** | **Выполнение мероприятий,****предусмотренных****договором** | **Наличие заключенного договора технологического присоединения** |  | **Не более 4 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ООО « Трансэнерго », подписанного заявителем экземпляра договора(п.16 Правил)).** | **При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе и  не более 500 м в сельской местности.****Отсутствие необходимости выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы ООО « Трансэнерго » от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.** |
| **Не более 1 года с даты поступления в сетевую организацию (ООО « Трансэнерго »), подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил).** | **При технологическом присоединении к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ****При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе и не более 500 м в сельской местности.****Необходимость выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ООО « Трансэнерго ».** |
| **При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе, не более 500 м в сельской местности** |
| **4.** | **Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий** | **Выполнение заявителем технических условий.****Уведомление ООО « Трансэнерго » о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил).** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя** | **В течение 10 рабочих дней со дня****уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий** | **Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению** |
| **5.** | **Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов** | **Оформление необходимых документов:****акта осмотра электроустановок заявителя;****акта о выполнении заявителем  ТУ Приложение 15;****акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии Приложение 16;****акт об осуществлении технологического присоединения Приложение 1(п. 88 Правил).** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя** | **Не позднее 3 рабочих днейсо дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств****В течении 5 дней со дня получения подписанного ООО « Трансэнерго » акта о выполнении технических условий Заявитель возвращает один экземпляр в сетевую организацию** | **При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам****(п. 89 Правил).** |

**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ТРАНСЭНЕРГО»**

**ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ**

**(Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 670 кВт с учетом ранее присоединенной мощности)**

**Круг заявителей:**юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения;

            размер плата за технологическое присоединение рассчитывается уполномоченным орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов по индивидуальному проекту.

**Условия оказания услуги (процесса):**подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

**Результат оказания услуги (процесса):**осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «Трансэнерго».

**Общий срок оказания услуги (процесса):**общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «Трансэнерго» составляет от 1 года до 4 лет.

**Ссылка на нормативный правовой акт:**Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Этап** | **Содержание/условие этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Примечание** |
| **1.** | **Рассмотрение****заявки на****технологическое****присоединение** | **Получение ООО « Трансэнерго » заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов.** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя;****в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте ООО «Трансэнерго»** | **Не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявки** | **При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки (п. 15 Правил).** |
| **2.** | **Направление заявки на технологическое присоединение в вышестоящую сетевую организацию (при необходимости)** | **Превышение значения максимальной мощности, согласованной ООО « Трансэнерго » и смежной сетевой организацией в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций;****Необходимость усиления электрической сети смежных сетевых организаций и (или) установки нового оборудования на принадлежащих таким лицам энергопринимающих устройствах, для обеспечения присоединения объектов заявителя (п. 41 Правил)** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя;** | **В течение 30 дней с момента получения заявки** |  |
| **3.** | **Направление в уполномоченный орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов заявления об установлении платы за ТПр по индивидуальному проекту (п. 30.1.Правил)** | **Отсутствие утвержденной органом исполнительной власти в области госрегулирования тарифов ставки платы за технологическое присоединение** | **заказным письмом с уведомлением;****нарочно непосредственно заявителем в сетевой организации.** | **Не позднее 20 дней с даты получения заявки или недостающих сведений** | **ООО « Трансэнерго » в течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя о направлении в уполномоченный орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (п. 30.2.Правил)** |
| **В течение 3 рабочих днейпосле заключения договора ТПр с вышестоящей сетевой организацией при технологическом присоединении по индивидуальному проекту** |
| **4.** | **Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий** | **Наличие утвержденной платы за технологическое присоединение.** | **заказным письмом с уведомлением;****нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации.** | **Не более 30 дней с момента получения заявки или****с даты получения недостающих сведений** | **Плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения (п. 17 Правил).** |
| **По индивидуальному проекту в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным****органом****исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (п. 15.Правил)** | **Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается уполномоченным орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов по индивидуальному проекту.** |
| **5.** | **Выполнение мероприятий,****предусмотренных****договором** | **Наличие заключенного договора технологического присоединения** |  | **Не более 1 года с даты поступления в сетевую организацию (ООО « Трансэнерго ») подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил).** | **При технологическом присоединении к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ****При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности****Отсутствие необходимости выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ООО « Трансэнерго »****При несоблюдении любого****пунктов, срок выполнение мероприятий увеличивается до 2 лет при наличии мероприятий предусмотренных техническими условиями в инвестпрограмме ООО « Трансэнерго ». При их отсутствии в инвестпрограмме ООО « Трансэнерго » срок может составлять до 4 лет.** |
| **6.** | **Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий** | **Выполнение заявителем технических условий.****Уведомление ООО « Трансэнерго » о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил).****Оформление необходимых документов:****акта осмотра электроустановок заявителя;****акта о выполнении заявителем ТУ Приложение 15;** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя** | **В течение 10 рабочих дней со дня****уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий** | **Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению** |
| **7.** | **Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов** | **Получение заявителем акта Ростехнадзора о допуске в эксплуатацию энергопринимающих устройств.****Оформление необходимых документов:****акта осмотра электроустановок заявителя;****акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии Приложение 16;****акт об осуществлении технологического присоединения Приложение 1(п. 88 Правил).** | **письмом;****лично или через уполномоченного представителя** | **Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств****В течении 5 дней со дня получения подписанного ООО « Трансэнерго » акта о выполнении технических условий Заявитель возвращает один экземпляр в сетевую организацию** | **При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам****(п. 89 Правил).** |