**Аварийные отключения 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключенияТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители/шт. | Отключенная мощность |
| ***апрель*** |
| 02.04.2018 | С 21:30по 21:55**0ч.25мин.** | От ЦРПдо ТП-15 | Повреждение выключателя нагрузки | Оперативные переключения | **46** | **0,15 мВт** |
| 26.04.2018 | С 21:35по 22:35**1ч.00мин.** | От ТП-14до КТП-191 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **91** | **0,4 мВт** |
| ***май*** |
| 16.05.2018 | С 15:45по 16:25**0ч.40мин.** | От КТП-13до КТП-45 | Повреждение ВЛ | Оперативные переключения | **31** | **0,15 мВт** |
| 23.05.2018 | С 07:20по 09:20**2ч.00мин.** | От КТП-100до КТП-35 | Падение дерева на ВЛ | Спиливание дерева  | **5** | **0,05 мВт** |
| ***июнь*** |
| - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |