**Аварийные отключения 3 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключения  ТП/ВЛ/Ф/яч. | | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители  /шт. | Отключенная мощность |
| ***июль*** | | | | | | | |
| 02.07.2018 | С 04:40  по 05:40  **1ч.00мин.** | | От ТП-4  до ТП-50 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **51** | **0,45 мВт** |
| 15.07.2018 | С 15:20  по 16:20  **1ч.00мин.** | | От КТП-1441  до ТП-16 | Повреждение ВЛ | Оперативные переключения | **117** | **0,6 мВт** |
| ***август*** | | | | | | | |
| - | - | - | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***сентябрь*** | | | | | | | |
| **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** |