**Аварийные отключения 3 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключенияТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители/шт. | Отключенная мощность |
| ***июль*** |
| 02.07.2018 | С 04:40по 05:40**1ч.00мин.** | От ТП-4до ТП-50 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **51** | **0,45 мВт** |
| 15.07.2018 | С 15:20по 16:20**1ч.00мин.** | От КТП-1441до ТП-16 | Повреждение ВЛ | Оперативные переключения | **117** | **0,6 мВт** |
| ***август*** |
| - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***сентябрь*** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |