**Аварийные отключения 4 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключенияТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители/шт. | Отключенная мощность |
| ***октябрь*** |
| - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***ноябрь*** |
| - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***декабрь*** |
| 10.12.2018 | С 08:45по 10:25**1ч.40мин.** | От КТП-1441до КТП-37 | Повреждение ВЛ | Оперативные переключения | **19** | **0,75 мВт** |
| 11.12.2018 | С 15:45по 16:25**0ч.40мин.** | От КТП-1441до КТП-37 | Отключение смежной сети | Оперативные переключения | **19** | **0,6 мВт** |
| 10.12.2018 | С 08:45по 10:25**1ч.40мин.** | От ТП-79до ТП-48 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **75** | **1,5 мВт** |