**Аварийные отключения 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **время** | **Место отключения**  **ТП/ВЛ/Ф/яч.** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные потребители**  **/шт.** | **Отключенная мощность** |
| ***январь*** | | | | | | |
| - |  |  |  |  |  |  |
| ***февраль*** | | | | | | |
| - |  |  |  |  |  |  |
| ***март*** | | | | | | |
| 14.03.2019 | С 16:00  по 16:45  **0ч.45мин.** | От КТТП-1441  до ТП-16 | Отключение смежной сети | Оперативные переключения | **62** | **0,4 мВт** |