**Аварийные отключения 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключенияТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители/шт. | Отключенная мощность |
| ***июль*** |
| 24.07.2019 | С 06:45по 08:35**1ч.50мин.** | От ЦРП СРЗдо ТП-53 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **124** | **0,35 мВт** |
| ***август*** |
| - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***сентябрь*** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |