**Аварийные отключения 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключения  ТП/ВЛ/Ф/яч. | | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители  /шт. | Отключенная мощность |
| ***июль*** | | | | | | | |
| 24.07.2019 | С 06:45  по 08:35  **1ч.50мин.** | | От ЦРП СРЗ  до ТП-53 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **124** | **0,35 мВт** |
| ***август*** | | | | | | | |
| - | - | - | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***сентябрь*** | | | | | | | |
| **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** |