**Аварийные отключения 2 квартал 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключенияТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители/шт. | Отключенная мощность |
| ***апрель*** |
| 02.04.2016 | С 05:15по 06:20**1ч.5мин** | От ТП-20 до ТП-8 | Обрыв ВЛ | Ликвидация обрыва | **46** | **0.25 мВт** |
| 21.04.2016 | С 16:00по 16:20**0ч.20мин** | От ТП-11 до ТП-8 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **36** | **0.1 мВт** |
| 28.04.2016 | С 10:13по 11:50**1ч.37мин** | От ТП-9 до ТП-4 | Повреждение опоры ВЛ 6кВ | Оперативные переключения | **172** | **1.05 мВт** |
| ***май*** |
| 31.05.2016 | С 14:07по 16:28**2ч.21мин** | От КТП-5 до КТП-118 | Падение дерева на ВЛ | Спиливание дерева | **22** | **0.1 мВт** |
| ***июнь*** |
| 02.06.2016 | С 09:55по 11:00**1ч.05мин** | От ТП-3 до ТП-32 | Падение дерева на ВЛ | Спиливание дерева | **71** | **0.7 мВт** |
| 07.06.2016 | С 10:05по 10:25**0ч.20мин** | От ТП-20 до ТП-11 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **39** | **0.2 мВт** |
| 18.06.2016 | С 08:15по 10:28**2ч.13мин** | От ТП-16 до ТП-18 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **2** | **0.3 мВт** |