**Аварийные отключения 2 квартал 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | | Место отключения  ТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители  /шт. | Отключенная мощность |
| ***апрель*** | | | | | | | |
| 02.04.2016 | | С 05:15  по 06:20  **1ч.5мин** | От ТП-20 до ТП-8 | Обрыв ВЛ | Ликвидация обрыва | **46** | **0.25 мВт** |
| 21.04.2016 | | С 16:00  по 16:20  **0ч.20мин** | От ТП-11 до ТП-8 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **36** | **0.1 мВт** |
| 28.04.2016 | | С 10:13  по 11:50  **1ч.37мин** | От ТП-9  до ТП-4 | Повреждение опоры ВЛ 6кВ | Оперативные переключения | **172** | **1.05 мВт** |
| ***май*** | | | | | | | |
| 31.05.2016 | | С 14:07  по 16:28  **2ч.21мин** | От КТП-5 до КТП-118 | Падение дерева на ВЛ | Спиливание дерева | **22** | **0.1 мВт** |
| ***июнь*** | | | | | | | |
| 02.06.2016 | | С 09:55  по 11:00  **1ч.05мин** | От ТП-3  до ТП-32 | Падение дерева на ВЛ | Спиливание дерева | **71** | **0.7 мВт** |
| 07.06.2016 | | С 10:05  по 10:25  **0ч.20мин** | От ТП-20 до ТП-11 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **39** | **0.2 мВт** |
| 18.06.2016 | | С 08:15  по 10:28  **2ч.13мин** | От ТП-16 до ТП-18 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **2** | **0.3 мВт** |