**Аварийные отключения 4 квартал 2016г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | | Место отключения  ТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители  /шт. | Отключенная мощность |
| ***октябрь*** | | | | | | | |
| - | | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***ноябрь*** | | | | | | | |
| 04.11.2016 | | С 05:00  по 05:40  **0ч.40мин** | От ТП-14 до ТП-18 | Повреждение ВЛ | Оперативные переключения | **105** | **0.4 мВт** |
| 20.11.2016 | | С 09:50  по 10:55  **1ч.05мин** | От ТП-31 до ТП-30 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **12** | **0.2 мВт** |
| ***декабрь*** | | | | | | | |
| 04.12.2016 | | С 22:00  по 23:35  **1ч.35мин** | От ТП-20 до ТП-11 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **39** | **0.9 мВт** |
| 30.12.2016 | | С 08:10  по 09:30  **1ч.20мин** | От ТП-8 до ТП-11 | Падение дерева на ВЛ | Спиливание дерева | **175** | **0.3 мВт** |
| 30.12.2016 | | С 10:00  по 14:45  **4ч.45мин** | От ТП-20 до ТП-11 | Повреждение выключателя нагрузки ТП-11 | Оперативные переключения + замена ВНа | **39** | **3.4 мВт** |