**Аварийные отключения 4 квартал 2016г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключенияТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители/шт. | Отключенная мощность |
| ***октябрь*** |
| - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***ноябрь*** |
| 04.11.2016 | С 05:00по 05:40**0ч.40мин** | От ТП-14 до ТП-18 | Повреждение ВЛ | Оперативные переключения | **105** | **0.4 мВт** |
| 20.11.2016 | С 09:50по 10:55**1ч.05мин** | От ТП-31 до ТП-30 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **12** | **0.2 мВт** |
| ***декабрь*** |
| 04.12.2016 | С 22:00по 23:35**1ч.35мин** | От ТП-20 до ТП-11 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **39** | **0.9 мВт** |
| 30.12.2016 | С 08:10по 09:30**1ч.20мин** | От ТП-8 до ТП-11 | Падение дерева на ВЛ | Спиливание дерева | **175** | **0.3 мВт** |
| 30.12.2016 | С 10:00по 14:45**4ч.45мин** | От ТП-20 до ТП-11 | Повреждение выключателя нагрузки ТП-11 | Оперативные переключения + замена ВНа | **39** | **3.4 мВт** |