**Аварийные отключения 1 квартал 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключенияТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители/шт. | Отключенная мощность |
| ***январь*** |
| 02.01.2017 | С 10:40 по 11:40**1ч.00мин.** | От ТП-33до ТП-32 | Падение дерева на ВЛ | Оперативные переключения | **12** | **0.3 мВт** |
| 26.01.2017 | С 09:42по 10:02**0ч.20мин.** | От ТП-21до ТП-16 | Схлёст проводов на ВЛ | Оперативные переключения | **129** | **0.75 мВт** |
| 26.01.2017 | С 16:55по 17:20**0ч.25мин.** | От ТП-14до ТП-16 | Повреждение ВЛ | Оперативные переключения | **112** | **0.27 мВт** |
| ***февраль*** |
| - | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***март*** |
| 27.03.2017 | С 16:30по 17:25**0ч.55мин.** | От ТП-39до ТП-48 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **57** | **0.35 мВт** |