**Аварийные отключения 3 квартал 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключения  ТП/ВЛ/Ф/яч. | | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители  /шт. | Отключенная мощность |
| ***июль*** | | | | | | | |
| - | - | | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***август*** | | | | | | | |
| 14.08.2017 | С 18:10  по 19:00  **1ч.00мин.** | От ТП-21  до ТП-18 | | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **107** | **0.5 мВт** |
| 31.08.2017 | С 15:15  по 15:45  **0ч.30мин.** | От ТП-39  до ТП-48 | | Повреждение РЛНД на ВЛ | Оперативные переключения | **57** | **0.2 мВт** |
| ***сентябрь*** | | | | | | | |
| 07.09.2017 | С 17:50  по 18:20  **0ч.30мин.** | От КТП-52  до ТП-33 | | Падение дерева на ВЛ | Оперативные переключения | **221** | **0.23 мВт** |
| 20.09.2017 | С 10:35  по 11:30  **0ч.55мин.** | От ТП-14  до ТП-18 | | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **84** | **0.4 мВт** |