**Аварийные отключения 3 квартал 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключенияТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители/шт. | Отключенная мощность |
| ***июль*** |
| - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***август*** |
| 14.08.2017 | С 18:10по 19:00**1ч.00мин.** | От ТП-21до ТП-18 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **107** | **0.5 мВт** |
| 31.08.2017 | С 15:15по 15:45**0ч.30мин.** | От ТП-39до ТП-48 | Повреждение РЛНД на ВЛ | Оперативные переключения | **57** | **0.2 мВт** |
| ***сентябрь*** |
| 07.09.2017 | С 17:50по 18:20**0ч.30мин.** | От КТП-52до ТП-33 | Падение дерева на ВЛ | Оперативные переключения | **221** | **0.23 мВт** |
| 20.09.2017 | С 10:35по 11:30**0ч.55мин.** | От ТП-14до ТП-18 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **84** | **0.4 мВт** |