**Аварийные отключения 1 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключенияТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители/шт. | Отключенная мощность |
| ***январь*** |
| 24.01.2018 | С 09:00 по 14:30**5ч.30мин.** | От КТП-13до ТП-32 | Повреждение КЛ | Восстановление КЛ | **41** | **1.3 мВт** |
| ***февраль*** |
| 02.02.2018 | С 10:40по 11:40**1ч.00мин.** | От КТП-13до ТП-33 | Повреждение ВЛ | Замена изолятора на ВЛ | **32** | **0.7 мВт** |
| ***март*** |
| 28.03.2018 | С 14:05по 15:25**1ч.20мин.** | От ТП-39до КТП-100 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **79** | **0,8 мВт** |