**Аварийные отключения 1 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключения  ТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители  /шт. | Отключенная мощность |
| ***январь*** | | | | | | |
| 24.01.2018 | С 09:00  по 14:30  **5ч.30мин.** | От КТП-13  до ТП-32 | Повреждение КЛ | Восстановление КЛ | **41** | **1.3 мВт** |
| ***февраль*** | | | | | | |
| 02.02.2018 | С 10:40  по 11:40  **1ч.00мин.** | От КТП-13  до ТП-33 | Повреждение ВЛ | Замена изолятора на ВЛ | **32** | **0.7 мВт** |
| ***март*** | | | | | | |
| 28.03.2018 | С 14:05  по 15:25  **1ч.20мин.** | От ТП-39  до КТП-100 | Повреждение КЛ | Оперативные переключения | **79** | **0,8 мВт** |