## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [21 empty] | 10 месяцев 2019 года
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСЭНЕРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | 0 | 0 | 0 | 6 (6.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ООО "Трансэнерго" | 0 | 0 | 6 (6.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ООО "Трансэнерго" | ВЛ | КТП-1441 | 6 (6.3) | 16,00 2019.03.14 | 16,45 2019.03.14 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-24;ТП 6 (6.3) кВ ТП-37;ТП 6 (6.3) кВ ТП-25 | 61 | 0 | 62 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 400 | МУП "Распределительные электрические сети Хабаровского мунициапального района" | 1 2019-03-14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2 | ООО "Трансэнерго" | ВЛ | РП-31 | 6 (6.3) | 11,24 2019.04.05 | 11,34 2019.04.05 | В | 0.17 | РП 6 (6.3) кВ РП-31;ТП 6 (6.3) кВ ТП-30;ТП 6 (6.3) кВ ТП-29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 400 |  | 2 2019-04-05 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
3 | ООО "Трансэнерго" | ТП | МТП-61 | 6 (6.3) | 09,45 2019.04.17 | 11,20 2019.04.17 | П | 1.58 | МТП-61 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Трансэнерго" | ВЛ | КТП-1441 | 6 (6.3) | 05,25 2019.05.16 | 07,45 2019.05.16 | В | 2.33 | ТП 6 (6.3) кВ КТП-17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 200 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | 4 2019-05-16 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
5 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-39 | 6 (6.3) | 06,45 2019.06.14 | 08,45 2019.06.14 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 39;ТП 6 (6.3) кВ ТП-48;ТП 6 (6.3) кВ ТП-3;ТП 6 (6.3) кВ ТП-13 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 21 | 68 | 1 | 700 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | 7 2019-06-14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
6 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-50 | 6 (6.3) | 14,00 2019.06.26 | 16,00 2019.06.26 | П | 2 | ТП-50 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-9 | 6 (6.3) | 14,30 2019.07.10 | 16,00 2019.07.10 | П | 1.5 | ТП-9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Трансэнерго" | РП | ЦРП СРЗ | 6 (6.3) | 06,45 2019.07.24 | 08,35 2019.07.24 | В | 1.833 | ТП-39, ТП-48, ТП-3, ТП-15, ТП-53 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 350 |  | 8 2019.07.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
9 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-15 | 6 (6.3) | 09,30 2019.08.27 | 10,30 2019.08.27 | П | 1 | ТП-15 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-53 | 6 (6.3) | 10,30 2019.08.27 | 11,30 2019.08.27 | П | 1 | ТП-53 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-31 | 6 (6.3) | 13,30 2019.09.18 | 16,00 2019.09.18 | П | 2.5 | ТП-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-60 | 6 (6.3) | 09,30 2019.09.20 | 11,00 2019.09.20 | П | 1.5 | ТП-60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-54 | 6 (6.3) | 13,30 2019.09.24 | 15,30 2019.09.24 | П | 2 | ТП-54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Трансэнерго" | ТП | КТП-52 | 6 (6.3) | 08,45 2019.10.02 | 09,45 2019.10.02 | П | 1 | ТП 6 (6.3) 52 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Трансэнерго" | ТП | МТП-65 | 6 (6.3) | 13,30 2019.10.08 | 16,00 2019.10.08 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Трансэнерго" | ТП | КТП-25 | 6 (6.3) | 13,30 2019.10.09 | 16,30 2019.10.09 | П | 3 | ТП 6 (6.3) 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-39 | 6 (6.3) | 13,30 2019.10.11 | 14,30 2019.10.11 | П | 1 | ТП 6 (6.3) 39 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Трансэнерго" | ВЛ | КТП-1441 | 6 (6.3) | 13,30 2019.10.16 | 16,30 2019.10.16 | В | 3 | ТП 6 (6.3) кВ 25;ТП 6 (6.3) кВ 36;ТП 6 (6.3) кВ 17;ТП 6 (6.3) кВ 114 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 170 |  | 9 2019-10-16 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
19 | ООО "Трансэнерго" | ТП | КТП-13 | 6 (6.3) | 08,30 2019.10.17 | 12,00 2019.10.17 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ 13;ТП 6 (6.3) кВ 106;ТП 6 (6.3) кВ 107;ТП 6 (6.3) кВ 108 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "Трансэнерго" | КЛ | ЦРП | 6 (6.3) | 15,40 2019.10.24 | 16,00 2019.10.24 | В | 0.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 |  | 10 2019-10-24 | 3.4.8 | 4.4 | 1
21 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 09,30 2019.10.25 | 12,30 2019.10.25 | В | 3 | ТП 6 (6.3) кВ 101;ТП 6 (6.3) кВ 102;ТП 6 (6.3) кВ 103;ТП 6 (6.3) кВ 13;ТП 6 (6.3) кВ 105;ТП 6 (6.3) кВ 106;ТП 6 (6.3) кВ 107;ТП 6 (6.3) кВ 108;ТП 6 (6.3) кВ 133;ТП 6 (6.3) кВ 38;ТП 6 (6.3) кВ 100;ТП 6 (6.3) кВ 55;ТП 6 (6.3) кВ 45;ТП 6 (6.3) кВ 33;ТП 6 (6.3) кВ 34;ТП 6 (6.3) кВ 35;ТП 6 (6.3) кВ 117;ТП 6 (6.3) кВ 109;ТП 6 (6.3) кВ 192 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 14 | 102 | 1 | 550 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | 11 2019-10-25 | 3.4.10 | 4.13 | 1
22 | ООО "Трансэнерго" | ТП | КТП-13 | 6 (6.3) | 14,45 2019.10.31 | 16,00 2019.10.31 | П | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ 13;ТП 6 (6.3) кВ 106;ТП 6 (6.3) кВ 107;ТП 6 (6.3) кВ 108 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 38.743 | х | х | х | 841 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 48 | 789 | 4 | 5715 | х | х | х | х | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 25.33 | х | х | х | 374 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 6 | 368 | 0 | 2845 | х | х | х | х | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 13.413 | х | х | х | 467 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 42 | 421 | 4 | 2870 | х | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 13.413 | х | х | х | 467 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 42 | 421 | 4 | 2870 | х | х | х | х | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь