## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [21 empty] | период январь-декабрь 2019 | год
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСЭНЕРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
14 | ООО "Трансэнерго" | ТП | КТП-52 | 6 (6.3) | 08,45 2019.10.02 | 09,45 2019.10.02 | П | 1 | ТП 6 (6.3) 52 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Трансэнерго" | ТП | МТП-65 | 6 (6.3) | 13,30 2019.10.08 | 16,00 2019.10.08 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1 | ООО "Трансэнерго" | ТП | КТП-25 | 6 (6.3) | 13,30 2019.10.09 | 16,30 2019.10.09 | П | 3 | ТП 6 (6.3) 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-39 | 6 (6.3) | 13,30 2019.10.11 | 14,30 2019.10.11 | П | 1 | ТП 6 (6.3) 39 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Трансэнерго" | ТП | КТП-13 | 6 (6.3) | 08,30 2019.10.17 | 12,00 2019.10.17 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ 13;ТП 6 (6.3) кВ 106;ТП 6 (6.3) кВ 107;ТП 6 (6.3) кВ 108 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Трансэнерго" | ТП | КТП-13 | 6 (6.3) | 14,45 2019.10.31 | 16,00 2019.10.31 | П | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ 13;ТП 6 (6.3) кВ 106;ТП 6 (6.3) кВ 107;ТП 6 (6.3) кВ 108 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь