**Аварийные отключения 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **время** | **Место отключения****ТП/ВЛ/Ф/яч.** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные потребители****/шт.** | **Отключенная мощность** |
| ***январь*** |
| - |  |  |  |  |  |  |
| ***февраль*** |
| - |  |  |  |  |  |  |
| ***март*** |
| 14.03.2019 | С 16:00по 16:45**0ч.45мин.** | От КТТП-1441до ТП-16 | Отключение смежной сети | Оперативные переключения | **62** | **0,4 мВт** |