**Аварийные отключения 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время | Место отключенияТП/ВЛ/Ф/яч. | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Отключенные потребители/шт. | Отключенная мощность |
| ***апрель*** |
| 05.04.2019 | С 11:24по 11:34**0ч.10мин.** | От РП-31до ТП-30 | Отключение смежной сети | Оперативные переключения | **12** | **0,4 мВт** |
| ***май*** |
| 16.05.2019 | С 05:25по 07:45**2ч.00мин.** | От КТП-1441до КТП-17 | Отключение смежной сети | Оперативные переключения | **20** | **0,2 мВт** |
| ***июнь*** |
| 14.06.2019 | С 06:45по 08:45**2ч.00мин.** | От ТП-39до КТП-13 | Повреждение в абонентской КТП | Оперативные переключения | **90** | **0,7 мВт** |