***Аварийные отключения 4 квартал 2019 года***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время****отключения** | **Место отключения****ТП/ВЛ/Ф/яч./** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные потребители****/шт.** | **Отключенная мощность** |
| **Октябрь** |
| **16.10.2019** | **С 13:30****по 16:30****3 ч.00 мин.** | **От КТП-17****до КТП-108** | **Повреждение ВЛ** | **Ремонт ВЛ** | **9** | **0,17 мВт** |
| **24.10.2019** | **С 15:40****по 16:00****0 ч.20 мин.** |  **ТП-4** | **Повреждение КЛ** | **Оперативные переключения** | **33** | **0,1 мВт** |
| **25.10.2019** | **С 09:30****по 12:30****3 ч.00 мин.** | **От КТП-101****до КТП-192** | **Повреждение ВНа в КТП-13** | **Замена ВНа** | **117** | **0,55 мВт** |
| **Ноябрь** |
| **05.11.2019** | **С 13:42****по 14:12****0 ч.30 мин.** | **От КТП-40****до КТП-10** | **Повреждение на ПС "КАФ" ф-42** | **Ремонт привода НА ПС "КАФ"****ф-45** | **129** | **0,35 мВт** |
| **13.11.2019** | **С 09:35****по 11:15****0 ч.40 мин.** | **КТП-22** | **Повреждение ВНа** | **Ремонт ВНа** | **78** | **0,17 мВт** |
| **04.11.2019** | **С 09:05****по 12:55****0 ч.30 мин.** | **ТП-14** | **Повреждение ВЛ** | **Ремонт ВЛ** | **38** | **0,17 мВт** |
| **05.11.2019** | **С 09:05****по 12:55****0 ч.30 мин.** | **КТП-44** | **Повреждение рубильника** | **Замена рубильника** | **111** | **0,4 мВт** |
| **Декабрь** |
| **18.12.2019** | **С 02:05****по 09:40****7 ч.35 мин.** | **От КТП-55 до ТП-192** | **Падение дерева на ВЛ** | **Ремонт ВЛ** | **8** | **0,35 мВт** |
| **26.12.2019** | **С 06:35****по 15:46****9 ч.11 мин.** | **КТП-19** | **Повреждение рубильника** | **Замена рубильника** | **69** | **0,28 мВт** |
| **31.12.2019** | **С 01:40****по 08:45****7 ч.35 мин.** | **От КТП-49-А до МТП-61** | **Повреждение ВЛ** | **Ремонт ВЛ** | **34** | **0,45 мВт** |