Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ. за 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование центра питания. | Объём свободной мощности для технологического присоединения потребителей. (кВт) | | | |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Ф-17 ПС «КАФ» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ф-23 ПС «КАФ» | 170 | 170 | 155 | 155 |
| Ф-26 ПС «КАФ» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ф-33 ПС «КАФ» | 1195 | 1195 | 1135 | 940 |
| Ф-42 ПС «КАФ» | 780 | 780 | 765 | 600 |
| Ф-45 ПС «КАФ» | 3000 | 3000 | 3000 | 2642 |
| Ф-16 ПС «Р» | 245 | 245 | 245 | 215 |
| Ф-22 ПС «АМУР» | 2600 | 2600 | 2600 | 2030 |