**Аварийные отключения 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **время** | **Место отключения****ТП/ВЛ/Ф/яч.** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные потребители,****шт.** | **Отключенная мощность,** **мВт** |
| ***Январь*** |
| **09.01.2020** | **С 14:52****по 15:30****0ч.38 мин.** | **От КТП-106****до КТП-13** | **Повреждение ВЛ-6кВ краном**  | **Оперативный ремонт ВЛ-6кВ** | **49** | **0,67 мВт** |
| ***Февраль*** |
| **07.02.2020** | **С 12:45****по 13:05****0ч.21 мин.** | **От КТП-1441****до КТП-132** | **Работы в смежных сетях** | - | **65** | **0,4 мВт** |
| **20.02.2020** | **С 14:00****по 14:06****0ч.06 мин.** | **От КТП-100****до ТП-58** | **Падение дерева на ВЛ** | **Спиливание дерева** | **35** | **0,57 мВт** |
| ***Март*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **19.03.2020** | **С 08:02****по 08:40****0ч.38 мин.** | **От ТП-39****до КТП-13** | **Отключение** **в смежных сетях** | - | **159** | **0,86 мВт** |
| **19.03.2020** | **С 08:02****по 08:40****0ч.38 мин.** | **От КТП-31441****до КТП-1441** | **Отключение** **в смежных сетях** | **-** | **65** | **0,35 мВт** |
|  |  |  |  |  |  |  |