**Аварийные отключения 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | | **время** | **Место отключения**  **ТП/ВЛ/Ф/яч.** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные потребители,**  **шт.** | **Отключенная мощность,** **мВт** |
| ***Январь*** | | | | | | | |
| **09.01.2020** | **С 14:52**  **по 15:30**  **0ч.38 мин.** | | **От КТП-106**  **до КТП-13** | **Повреждение ВЛ-6кВ краном** | **Оперативный ремонт ВЛ-6кВ** | **49** | **0,67 мВт** |
| ***Февраль*** | | | | | | | |
| **07.02.2020** | **С 12:45**  **по 13:05**  **0ч.21 мин.** | | **От КТП-1441**  **до КТП-132** | **Работы в смежных сетях** | - | **65** | **0,4 мВт** |
| **20.02.2020** | **С 14:00**  **по 14:06**  **0ч.06 мин.** | | **От КТП-100**  **до ТП-58** | **Падение дерева на ВЛ** | **Спиливание дерева** | **35** | **0,57 мВт** |
| ***Март*** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **19.03.2020** | **С 08:02**  **по 08:40**  **0ч.38 мин.** | | **От ТП-39**  **до КТП-13** | **Отключение**  **в смежных сетях** | - | **159** | **0,86 мВт** |
| **19.03.2020** | **С 08:02**  **по 08:40**  **0ч.38 мин.** | | **От КТП-31441**  **до КТП-1441** | **Отключение**  **в смежных сетях** | **-** | **65** | **0,35 мВт** |
|  |  | |  |  |  |  |  |