##### Сведения о балансе электрической энергии, мощности, отпуска потребителям, потерям

##### ООО «Трансэнерго» за 2019 год

| № п/п | Наменование показателей | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО: | МВт*ч | 81867,194 |
|  | в т.ч.: | МВт*ч |  |
|  | ВН | МВт*ч |  |
|  | СНI | МВт*ч | 81867,194 |
|  | СНII | МВт*ч |  |
|  | НН | МВт*ч |  |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | от АО "ДРСК" «ХЭС» | МВт*ч | 81399,872 |
|  | от ОАО «Горэлектросеть» | МВт*ч | 467,212 |
|  | от ПАО «ФСК ЕЭС» | МВт*ч | 0,110 |
| 2 | Объем услуг, ВСЕГО: | МВт*ч | 67473,860 |
|  | Количество электроэнергии, переданной потребителям (полезный отпуск) ВСЕГО: | МВт*ч | 67473,860 |
|  | в т.ч. | МВт*ч |  |
|  | ВН | МВт*ч | 0 |
|  | СНII | МВт*ч | 1536,635 |
|  | НН |  | 65937,225 |
|  | Юридическим лицам всего |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | СНII Юридическим лицам | МВт*ч | 692,565 |
|  | НН Юридическим лицам | МВт*ч | 20281,095 |
|  | НН Населению и приравненном к нему категориям | МВт*ч | 41204,846 |
|  | Количество электроэнергии отпущенной в сети смежных сетевых организаций всего, ВСЕГО: | МВт*ч | 5295,354 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | НН Дальневосточная дирекция по энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД" | МВт*ч | 872,611 |
|  | НН Филиал «Дальневосточный» ОАО "Оборонэнерго" | МВт*ч | 187,170 |
|  | МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» всего | МВт*ч | 3460,388 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | СНII МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» |  | 844,070 |
|  | НН МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» |  | 2616,318 |
|  | НН АО «Хабаровская горэлектросеть» | МВт*ч | 775,185 |
|  | НН АО "ДРСК" «ХЭС» | МВт*ч | 0 |
| 3 | Стоимость услуг по передаче электроэнергии с НДС всего | тыс. руб. | 109851,558 |
| 4 | Заявленная мощность | МВт | 11,749 |
| 5 | Количество фактических потерь всего: | МВт*ч | 14393,334 |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | СНII | МВт*ч | 5755,848 |
|  | НН | МВт*ч | 8637,486 |
| 6 | Количество фактических потерь электроэнергии от отпуска в сеть | % | 17,5 |
| 7 | Стоимость фактических потерь электроэнергии с НДС | тыс. руб | 33446,999 |