**Аварийные отключения 2 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **время** | **Место отключения****ТП/ВЛ/Ф/яч.** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные потребители,****шт.** | **Отключенная мощность,** **мВт** |
| ***Апрель***  |
| **08.04.2020** | **С 10:00****по 12:30****2ч.30 мин.** | **От КТП-100****до ТП-192** | **Повреждение ВЛ-6кВ ветровыми нагрузками** | **Оперативный ремонт ВЛ-6кВ** | **4** | **0,06 мВт** |
| ***Май***  |
| **13.05.2020** | **С 09:40****по 10:18****0ч.38 мин.** | **От КТП-101****до КТП-103** | **Падение дерева на ВЛ** | **Спиливание дерева** | **3** | **0,16 мВт** |
| **14.05.2020** | **С 09:11****по 09:34****0ч.23 мин.** | **От КТП-116****до КТП-43** | **Схлест проводов** | **Оперативный ремонт ВЛ-6кВ** | **7** | **0,2 мВт** |
| ***Июнь*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |