**Аварийные отключения 2 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | | **время** | **Место отключения**  **ТП/ВЛ/Ф/яч.** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные потребители,**  **шт.** | **Отключенная мощность,** **мВт** |
| ***Апрель*** | | | | | | | |
| **08.04.2020** | **С 10:00**  **по 12:30**  **2ч.30 мин.** | | **От КТП-100**  **до ТП-192** | **Повреждение ВЛ-6кВ ветровыми нагрузками** | **Оперативный ремонт ВЛ-6кВ** | **4** | **0,06 мВт** |
| ***Май*** | | | | | | | |
| **13.05.2020** | **С 09:40**  **по 10:18**  **0ч.38 мин.** | | **От КТП-101**  **до КТП-103** | **Падение дерева на ВЛ** | **Спиливание дерева** | **3** | **0,16 мВт** |
| **14.05.2020** | **С 09:11**  **по 09:34**  **0ч.23 мин.** | | **От КТП-116**  **до КТП-43** | **Схлест проводов** | **Оперативный ремонт ВЛ-6кВ** | **7** | **0,2 мВт** |
| ***Июнь*** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |