## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | МТП-64 | 6 (6.3) | 13,30 2020.07.02 | 15,30 2020.07.02 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 65 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-40 | 6 (6.3) | 13,30 2020.07.16 | 15,45 2020.07.16 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ 65 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-10 | 6 (6.3) | 14,00 2020.07.23 | 16,00 2020.07.23 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 65 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | РП-21 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.30 | 11,00 2020.07.30 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | ТП-53 | 6 (6.3) | 13,30 2020.08.14 | 15,30 2020.08.14 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 53 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-13 | 6 (6.3) | 13,30 2020.08.20 | 16,00 2020.08.20 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ 13 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-7 | 6 (6.3) | 09,30 2020.08.28 | 11,30 2020.08.28 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | РП-31 | 6 (6.3) | 13,30 2020.09.03 | 16,30 2020.09.03 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-22 | 6 (6.3) | 08,30 2020.09.10 | 11,00 2020.09.10 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ 22 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | ТП-60 | 6 (6.3) | 09,00 2020.09.17 | 12,00 2020.09.17 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | ТП-54 | 6 (6.3) | 13,30 2020.09.24 | 15,30 2020.09.24 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь