***Аварийные отключения 3 квартал 2020 года***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | **Место отключения****ТП/ВЛ/КЛ/Ф** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные точки потребления,****шт.** | **Мощность, мВт** |
| ***Июль***  |
| *31.07. 2020* | *С 05:50**по 06:40**0 ч.50 мин.* | *МТП-65* | *Повреждение изолятора РУ-04 кВ* | *Оперативная замена* | *1* | *0,02 мВт* |
| ***Август*** |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сентябрь*** |
| *18.09. 2020* | *С 13:20**по 15:35**2 ч.15 мин.* | *КТП-105* | *Обрыв провода* | *Оперативный ремонт*  | *2* | *0,024 мВт* |
| *29.09. 2020* | *С 09:15**по 13:00**3 ч.45 мин.* | *МТП-193* | *Повреждение опоры автомобилем* | *Замена* *опоры* | *4* | *0,045 мВт* |