***Аварийные отключения 3 квартал 2020 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | **Место отключения**  **ТП/ВЛ/КЛ/Ф** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные точки потребления,**  **шт.** | | **Мощность, мВт** |
| ***Июль*** | | | | | | | |
| *31.07. 2020* | *С 05:50*  *по 06:40*  *0 ч.50 мин.* | *МТП-65* | *Повреждение изолятора РУ-04 кВ* | *Оперативная замена* | *1* | | *0,02 мВт* |
| ***Август*** | | | | | | | |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| ***Сентябрь*** | | | | | | | |
| *18.09. 2020* | *С 13:20*  *по 15:35*  *2 ч.15 мин.* | *КТП-105* | *Обрыв провода* | *Оперативный ремонт* | *2* | *0,024 мВт* | |
| *29.09. 2020* | *С 09:15*  *по 13:00*  *3 ч.45 мин.* | *МТП-193* | *Повреждение опоры автомобилем* | *Замена*  *опоры* | *4* | *0,045 мВт* | |