## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Трансэнерго" | ВЛ | ТП-3 | 6 (6.3) | 14,52 2020.01.09 | 15,30 2020.01.09 | В | 0.63 | ТП 6 (6.3) кВ 13;ТП 6 (6.3) кВ 106;ТП 6 (6.3) кВ 107;ТП 6 (6.3) кВ 108 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 670 |  | 1 2020-01-09 | 3.4.8.2 | 4.12 | 1
2 | ООО "Трансэнерго" | ВЛ | ТП-14 | 6 (6.3) | 13,50 2020.01.24 | 14,30 2020.01.24 | П | 0.666 | ТП 6 (6.3) кВ 14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ВЛ | КТП-1441 | 6 (6.3) | 12,45 2020.02.07 | 13,05 2020.02.07 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ 17;ТП 6 (6.3) кВ 25;ТП 6 (6.3) кВ 36;ТП 6 (6.3) кВ 37;ТП 6 (6.3) кВ 24;ТП 6 (6.3) кВ 132;ТП 6 (6.3) кВ 191;ТП 6 (6.3) кВ 193 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 | 61 | 1 | 400 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | 2 2020-02-07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
4 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 09,30 2020.02.11 | 11,30 2020.02.11 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | ТП-57 | 6 (6.3) | 09,00 2020.02.20 | 11,30 2020.02.20 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ВЛ | ТП-100 | 6 (6.3) | 14,00 2020.02.20 | 14,06 2020.02.20 | В | 0.1 | ТП 6 (6.3) кВ 55;ТП 6 (6.3) кВ 109;ТП 6 (6.3) кВ 34;ТП 6 (6.3) кВ 35;ТП 6 (6.3) кВ 68;ТП 6 (6.3) кВ 117;ТП 6 (6.3) кВ 192;ТП 6 (6.3) кВ 45;ТП 6 (6.3) кВ 33;ТП 6 (6.3) кВ 33;ТП 6 (6.3) кВ 32;ТП 6 (6.3) кВ 125;ТП 6 (6.3) кВ 132;ТП 6 (6.3) кВ 58;ТП 6 (6.3) кВ 120 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 27 | 1 | 570 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | 3 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
7 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | КВЛ | ПС "КАФ" Ф-23 | 6 (6.3) | 08,02 2020.03.19 | 08,40 2020.03.19 | В | 0.63 | ТП 6 (6.3) кВ 39;ТП 6 (6.3) кВ 48;ТП 6 (6.3) кВ 3;ТП 6 (6.3) кВ 101;ТП 6 (6.3) кВ 102;ТП 6 (6.3) кВ 103;ТП 6 (6.3) кВ 13 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 3 | 156 | 0 | 860 |  | 4 2020-03-19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
8 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | КВЛ | КТП-1441 | 6 (6.3) | 11,40 2020.03.21 | 13,25 2020.03.21 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ 17;ТП 6 (6.3) кВ 25;ТП 6 (6.3) кВ 36;ТП 6 (6.3) кВ 37;ТП 6 (6.3) кВ 24;ТП 6 (6.3) кВ 132;ТП 6 (6.3) кВ 191;ТП 6 (6.3) кВ 193 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 | 61 | 1 | 350 | МУП "Распределительные электрические сети Хабаровского мунициапального района" | 5 2020-03-21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
9 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-27 | 6 (6.3) | 09,00 2020.03.26 | 11,40 2020.03.26 | П | 2.6667 | ТП 6 (6.3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ВЛ | КТП-100 | 6 (6.3) | 10,00 2020.04.08 | 12,30 2020.04.08 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ 35;ТП 6 (6.3) кВ 192;ТП 6 (6.3) кВ 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60 |  | 6 2020-04-08 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
11 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-46 | 6 (6.3) | 09,00 2020.04.17 | 11,30 2020.04.17 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ 46 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-61 | 6 (6.3) | 09,00 2020.04.20 | 11,00 2020.04.20 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 61 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ВЛ | ТП-3 | 6 (6.3) | 09,40 2020.05.13 | 10,18 2020.05.13 | В | 0.63 | ТП 6 (6.3) кВ 101;ТП 6 (6.3) кВ 102;ТП 6 (6.3) кВ 103 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 |  | 7 2020-05-13 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
14 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ВЛ | ТП-СТЭНД | 6 (6.3) | 09,11 2020.05.14 | 09,34 2020.05.14 | В | 0.38 | ТП 6 (6.3) кВ 116;ТП 6 (6.3) кВ 115;ТП 6 (6.3) кВ 113;ТП 6 (6.3) кВ 112;ТП 6 (6.3) кВ 110;ТП 6 (6.3) кВ 138;ТП 6 (6.3) кВ 111;ТП 6 (6.3) кВ 43 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 200 | АО "Хабаровская горэлектросеть" | 8 2020-05-14 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
15 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ВЛ | ТП-3 | 6 (6.3) | 08,40 2020.05.21 | 10,20 2020.05.21 | П | 1.6666 | ТП 6 (6.3) кВ 101;ТП 6 (6.3) кВ 102;ТП 6 (6.3) кВ 103 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Трансэнерго" | ТП | ТП-29 | 6 (6.3) | 14,00 2020.06.11 | 16,00 2020.06.11 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | ТП-30 | 6 (6.3) | 13,30 2020.06.15 | 15,30 2020.06.15 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | ТП-44 | 6 (6.3) | 13,30 2020.06.26 | 15,30 2020.06.26 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 44 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | ТП-51 | 6 (6.3) | 09,30 2020.06.29 | 11,30 2020.06.29 | П | 2 | ТП 6 (6.3) 51 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | МТП-64 | 6 (6.3) | 13,30 2020.07.02 | 15,30 2020.07.02 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 65 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-40 | 6 (6.3) | 13,30 2020.07.16 | 15,45 2020.07.16 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ 65 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-10 | 6 (6.3) | 14,00 2020.07.23 | 16,00 2020.07.23 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 65 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | РП-21 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.30 | 11,00 2020.07.30 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | МТП-65 | 6 (6.3) | 05,50 2020.07.31 | 06,40 2020.07.31 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 9 2020-07-31 | 3.4.10 | 4.11 | 1
25 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | ТП-53 | 6 (6.3) | 13,30 2020.08.14 | 15,30 2020.08.14 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 53 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-13 | 6 (6.3) | 13,30 2020.08.20 | 16,00 2020.08.20 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ 13 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-7 | 6 (6.3) | 09,30 2020.08.28 | 11,30 2020.08.28 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
28 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | РП-31 | 6 (6.3) | 13,30 2020.09.03 | 16,30 2020.09.03 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-22 | 6 (6.3) | 08,30 2020.09.10 | 11,00 2020.09.10 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ 22 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | ТП-60 | 6 (6.3) | 09,00 2020.09.17 | 12,00 2020.09.17 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
31 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | КТП-105 | 6 (6.3) | 13,20 2020.09.18 | 15,35 2020.09.18 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |  | 10 2020-09-18 | 3.4.10 | 4.11 | 1
32 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | ТП-54 | 6 (6.3) | 13,30 2020.09.24 | 15,30 2020.09.24 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "Трансэнерго" (Хабаровский край) | ТП | МТП-193 | 6 (6.3) | 09,15 2020.09.29 | 13,00 2020.09.29 | В | 3.75 | ТП 6 (6.3) кВ 193 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | 11 2020-09-29 | 3.4.8.2 | 4.14 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь