***Аварийные отключения 4 квартал 2020 года***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | **Место отключения****ТП/ВЛ/КЛ/Ф** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные точки потребления,****шт.** | **Мощность, мВт** |
| ***Октябрь*** |
| *15.10. 2020* | *С 08:30**по 11:30**3 ч. 00 мин.* | *КТП-25* | *Повреждение мачтовой муфты* | *Оперативный монтаж мачтовой муфты* | *3* | *0,07 мВт* |
| *31.10. 2020* | *С 11:35**по 15:38**4 ч. 03 мин.* | *ТП-33* | *Повреждение кабельной перемычки 6кВ на ТМ-1* | *Монтаж новой кабельной**перемычки* | *4* | *0,1 мВт* |
| ***Ноябрь*** |
| *19.11. 2020* | *С 03:35**по 08:40**5 ч. 05 мин.* | *КТП-193* | *Обрыв провода* | *Оперативный ремонт* | *3* | *0,11 мВт* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Декабрь*** |
| *18.12. 2020* | *С 13:40**по 15:21**1 ч. 41 мин.* | *ТП-39* | *Повреждение кабельной линии* | *Монтаж воздушной линии*  | *5* | *0,6 мВт* |
| *30-31. 12. 2020* | *С 17:37**по 13:37**20 ч. 00 мин.* | *КТП-59* | *Повреждение 2-х опор автомобилем, обрыв проводов* | *Замена* *опор, монтаж проводов* | *18* | *0,25 мВт* |