Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ. за 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование центра питания. | Объём свободной мощности для технологического присоединения потребителей. (кВт) | | | |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Ф-17 ПС «КАФ» | 70 | 70 | 70 | 55 |
| Ф-23 ПС «КАФ» | 140 | 140 | 75 | 15 |
| Ф-26 ПС «КАФ» | 70 | 70 | 70 | 10 |
| Ф-33 ПС «КАФ» | 734 | 734 | 584 | 544 |
| Ф-42 ПС «КАФ» | 533 | 510 | 495 | 350 |
| Ф-45 ПС «КАФ» | 2602 | 2587 | 2272 | 2222 |
| Ф-16 ПС «Р» | 200 | 185 | 170 | 30 |
| Ф-22 ПС «АМУР» | 2030 | 2030 | 2030 | 1980 |