##### Сведения о балансе электрической энергии, мощности, отпуска потребителям, потерям

##### ООО «Трансэнерго» за 2020 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО: | МВт*ч | 84447,472 |
|  | в т.ч.: | МВт*ч |  |
|  | ВН | МВт*ч |  |
|  | СНI | МВт*ч |  |
|  | СНII | МВт*ч | 84447,472 |
|  | НН | МВт*ч |  |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | от АО "ДРСК" «ХЭС» | МВт*ч | 83733,885 |
|  | от АО «Хабаровская горэлектросеть» | МВт*ч | 713,587 |
|  | от ПАО «ФСК ЕЭС» | МВт*ч | 0,0 |
| 2 | Объем услуг, ВСЕГО: | МВт*ч | 65323,985 |
|  | Количество электроэнергии, переданной потребителям (полезный отпуск) ВСЕГО: | МВт*ч | 65323,985 |
|  | в т.ч. | МВт*ч |  |
|  | ВН | МВт*ч | 0 |
|  | СНII | МВт*ч | 2006,612 |
|  | НН |  | 63317,373 |
|  | Юридическим лицам всего |  | 19504,205 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | СНII Юридическим лицам | МВт*ч | 847,772 |
|  | НН Юридическим лицам | МВт*ч | 18656,433 |
|  | НН Населению и приравненном к нему категориям | МВт*ч | 40665,769 |
|  | Количество электроэнергии отпущенной в сети смежных сетевых организаций всего, ВСЕГО: | МВт*ч | 5154,011 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | НН Дальневосточная дирекция по энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД" | МВт*ч | 1054,124 |
|  | НН Филиал «Дальневосточный» ОАО "Оборонэнерго" | МВт*ч | 172,080 |
|  | МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» всего | МВт*ч | 3291,575 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | СНII МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» | МВт*ч | 1158,840 |
|  | НН МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» | МВт*ч | 2132,735 |
|  | НН АО «Хабаровская горэлектросеть» | МВт*ч | 636,220 |
|  | НН АО "ДРСК" «ХЭС» | МВт*ч | 0,012 |
| 3 | Стоимость услуг по передаче электроэнергии с НДС всего | тыс. руб. | 135340,250 |
| 4 | Заявленная мощность | МВт | 11,160 |
| 5 | Количество фактических потерь всего: | МВт*ч | 19123,487 |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | СНII | МВт*ч | 7649,390 |
|  | НН | МВт*ч | 11474,097 |
| 6 | Количество фактических потерь электроэнергии от отпуска в сеть | % | 22,6 |
| 7 | Стоимость фактических потерь электроэнергии с НДС | тыс. руб | 44982,757 |