***Аварийные отключения 2 квартал 2021 года***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | **Место отключения****ТП/ВЛ/КЛ/Ф** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные точки потребления,****шт.** | **Мощность, мВт** |
| ***Апрель*** |
| *29.04.**2021* | *С 05.37 по 06.15**45 мин* | *КЛ-6 кВ* | *Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-3* | *Оперативный ремонт КЛ-6 кВ* | *46* | *0,67 мВт* |
| ***Май*** |
| *12.05.**2021* | *С 15:35 по 16:25**50 м.* | *ТП-21* | *Повреждение КЛ-6 кВ* | *Оперативный ремонт кабельной линии* | *103* | *0,71 мВт* |
| *13.05**2021* | *С 22:55 по 11:20**12 ч. 25 мин.* | *КЛ-6 кВ Ф-23* | *Повреждение КЛ-6 кВ при производстве зем. работ* | *Оперативный ремонт КЛ-6 кВ* | *103* | *2,055 мВт* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Июнь*** |
| *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |