***Аварийные отключения 2 квартал 2021 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | | **Место отключения**  **ТП/ВЛ/КЛ/Ф** | | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | | **Отключенные точки потребления,**  **шт.** | | **Мощность, мВт** |
| ***Апрель*** | | | | | | | | | | |
| *29.04.*  *2021* | | *С 05.37 по 06.15*  *45 мин* | *КЛ-6 кВ* | | *Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-3* | *Оперативный ремонт КЛ-6 кВ* | | *46* | | *0,67 мВт* |
| ***Май*** | | | | | | | | | | |
| *12.05.*  *2021* | | *С 15:35 по 16:25*  *50 м.* | *ТП-21* | | *Повреждение КЛ-6 кВ* | *Оперативный ремонт кабельной линии* | | *103* | | *0,71 мВт* |
| *13.05*  *2021* | | *С 22:55 по 11:20*  *12 ч. 25 мин.* | *КЛ-6 кВ Ф-23* | | *Повреждение КЛ-6 кВ при производстве зем. работ* | *Оперативный ремонт КЛ-6 кВ* | | *103* | | *2,055 мВт* |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |
| ***Июнь*** | | | | | | | | | | |
| *0* | | *0* | | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | |