|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата замеров нагрузок** | **Время замеров нагрузок** | **№ ТП, РП, КТП** | **№**  **фидера** | **Адрес** | **Напряжение, кВ** | **Ток, А** |
| **U** | **I** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **01-31.07.2021 г.** | **20-22** | **КТП-1441** | **Ф.5 (11) ПС «Федоровка»** | **с. Мичуринское** | **6 кВ** | **53** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф.-42ПС «КАФ»** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **65** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф.ТП-28** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **12** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф. ТП-20** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **53** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф.-33ПС «КАФ»** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **140** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф.ТП-15** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **32** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф. ТП-4** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **55** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф. ТП-2** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **13** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф-17ПС «КАФ»** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **65** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф.ТП-14** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **35** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф.ТП-8** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **15** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф.РП-21** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **15** |
| **20-22** | **ЦРП** | **Ф.ТП-53** | **ул. Руднева 80** | **6 кВ** | **-** |
| **20-22** | **ЦРП СРЗ** | **Ф-23ПС «КАФ»** | **Территория 179 СРЗ** | **6 кВ** | **82** |
| **20-22** | **ЦРП СРЗ** | **Ф-26ПС «КАФ»** | **Территория 179 СРЗ** | **6 кВ** | **12** |
| **20-22** | **ЦРП СРЗ** | **Ф-45 ПС «КАФ»** | **Территория 179 СРЗ** | **6 кВ** | **25** |
| **20-22** | **ПС «Р»** | **Ф-16** | **ул. Связная** | **10 кВ** | **-** |

**Ведомость замеров нагрузок ООО «Трансэнерго» ИЮЛЬ 2021 г.**